PRIKLJUČITEV NA KANALIZACIJO
Soglasje za priključitev
Pred izvedbo priključka na javno kanalizacijsko omrežje, morate pridobiti soglasje za priključitev. Soglasje se izda v primeru novogradnje na območju z urejeno javno kanalizacijo in v primeru obstoječih objektov ob izgradnji javne kanalizacije.
Pri novogradnji morate soglasje pridobiti že v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.
V primeru, ko gre za priklop obstoječega objekta, s strani občinske uprave prejmete odločbo o odmeri komunalnega prispevka.
Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, vam izda soglasje za priključitev z navedenimi pogoji, ki je veljavno eno leto od izdaje.
Uporabniki oziroma lastniki stavb, v katerih nastaja komunalna odpadna voda, morate zagotoviti, da se komunalna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo pod pogoji soglasja za priključitev, ki ga je izdala Občine Solčava.
Gnojnične jame, oziroma greznice se ne priključijo na javno kanalizacijo. Uporabnik mora ob priključitvi na javno kanalizacijo opustiti greznico, jo sprazniti, očistiti, dezinficirati in zasuti, upravljavcu pa omogočiti nadzor.
Meteorne vode iz streh, drenaž in tlakovanih površin se ne priključijo na fekalno kanalizacijo.
Izvedba kanalizacijskega priključka
Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do zunanje stene stavbe.
Priključek je v lasti uporabnika. Grajen mora biti iz atestiranih materialov in mora biti vodotesen. Vsak uporabnik mora zgraditi revizijski jašek na svojem zemljišču.
Vsaka stavba se praviloma priključuje preko svojega priključka.
Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede katerikoli usposobljeni izvajalec gradbenih del. Stroške gradnje priključka, vključno s povrnitvijo okolice v prvotno stanje, krije uporabnik.
Pred izvedbo priklopa na javno kanalizacijo je investitor dolžan vložiti vlogo za pregled izvedbe priključka na javno kanalizacijo.
Posamezni objekt ali del objekta, ki se zaradi neugodne lege v prostoru nahaja pod koto dna odvodnega kanala, se na javno kanalizacijo priključi preko hišnega črpališča, ki ga je dolžan zgraditi in upravljati lastnik priključka.
Javno kanalizacijsko omrežje mora zagotoviti odvodnjavanje pritličja, ne pa tudi kletnih prostorov (v primeru priključevanja kletnih prostorov je obvezna vgradnja protipovratne lopute ali črpalke).